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ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

1

	13.11.2015
	№ 4-155/9(402)


город Томск

Об утверждении производственной программы, 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
организации Муниципальное унитарное предприятие Межениновского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис» (ИНН 7014057257)
в сфере холодного водоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от  13.11.2015 № 35/2
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу организации Муниципальное унитарное предприятие Межениновского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис» (ИНН 7014057257) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на питьевую воду для потребителей села Межениновка, поселка Басандайка Межениновского сельского поселения  на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить тарифы организации Муниципальное унитарное предприятие Межениновского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис» (ИНН 7014057257) на питьевую воду для потребителей села Межениновка, поселка Басандайка Межениновского сельского поселения на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой согласно приложению 3 к настоящему приказу.

	Начальник департамента
	М.Д.Вагина


Приложение 1

к приказу Департамента

тарифного регулирования

Томской области

от 13.11.2015 № 4-155/9(402)
	
	
	
	
	

	I. Паспорт производственной программы
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	Полное наименование организации
	Муниципальное унитарное предприятие Межениновского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис»

	Юридический адрес, телефон, факс
	634520, Томская область, Томский район, с. Межениновка, ул. Первомайская, 23, тел.(3822) 96-97-25,  8-903-951-15-12

	ИНН
	7014057257

	Сфера деятельности
	холодное водоснабжение

	Наименование уполномоченного органа
	Департамент тарифного регулирования Томской   области

	Юридический адрес, телефон, факс
	634041, г. Томск, пр. Кирова 41,                                               тел./факс: (3822)   560-373

	Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)
	с 
	01.01.2016
	по
	31.12.2018

	
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Перечень плановых мероприятий

	
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Вид плановых мероприятий
	Стоимость по периодам, тыс.руб

	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов
	92,06
	94,78
	98,62

	2
	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	 0,00
	0,00
	0,00

	3
	Другие мероприятия
	0,00 
	0,00
	0,00

	 
	Итого
	92,06
	94,78
	98,62

	
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Планируемый объем подачи воды 

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Объем по периодам, тыс.куб.м.

	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	Объем реализации воды
	46,55
	48,55
	48,55

	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Стоимость по периодам, тыс.руб

	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	Необходимая валовая выручка
	2 246,47
	2 449,65
	2 569,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм.
	Значение по периодам

	
	
	
	2016
	2017
	2018

	Показатели качества воды

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	 0,00
	0,00 
	0,0 

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	 0,00
	0,00 
	0,00 

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	1
	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
	ед в год/ км
	0,00 
	 0,00
	 0,00

	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт.ч  куб.м
	3,39
	3,25
	3,25

	3
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть
	кВт.ч  куб.м
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI. Расчет эффективности производственной программы
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм.
	2014 год

	
	
	
	план
	факт
	откл

	Показатели качества воды

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	х
	0,00
	х

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	х
	0,00
	х

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	1
	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
	ед в год/ км
	х
	0,00
	х

	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

	1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	7,63
	0,00
	-7,63

	2
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт.ч  куб.м
	х
	4,97
	х

	3
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды
	кВт.ч  куб.м
	х
	0,00
	х

	
	
	
	
	
	
	
	

	VII. Отчет об исполнении производственной программы
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	№ п/п
	Вид плановых мероприятий
	Сумма за 2014 год, тыс.руб

	
	
	план
	факт
	откл

	1
	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	х
	0,00
	х

	3
	Другие мероприятия
	х
	0,00
	х

	 
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 2
к приказу Департамента
тарифного регулирования

Томской области

от 13.11.2015 № 4-155/9(402)
Долгосрочные параметры регулирования,

устанавливаемые организации Муниципальное унитарное предприятие Межениновского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис» (ИНН 7014057257) 
на 2016-2018 годы

для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для потребителей села Межениновка, поселка Басандайка Межениновского сельского поселения
с использованием метода индексации установленных тарифов

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Год

	
	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	Базовый уровень операционных расходов
	Тыс.руб
	1 442, 61
	1 442, 61
	1 442, 61

	2
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	-
	1
	1

	3
	Нормативный уровень прибыли
	%
	-
	-
	-

	4
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	
	
	
	

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	2,10
	2,06
	2,02

	4.2
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт.ч / куб.м
	0,54
	0,54
	0,54

	4.3
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть
	кВт.ч / куб.м
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 3
к приказу Департамента
тарифного регулирования

Томской области

от 13.11.2015 № 4-155/9(402)
Тарифы

организации Муниципальное унитарное предприятие Межениновского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство ВодСервис» (ИНН 7014057257) 
в сфере холодного водоснабжения 
для потребителей села Межениновка, поселка Басандайка Межениновского сельского поселения
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
	Потребители
	Наименование товара (услуги)
	Группа потребителей
	Тариф, руб./м.куб.

	
	
	
	Период действия тарифов

	
	
	
	Год
	01.01-30.06
	01.07-31.12

	потребители села Межениновка,

поселка Басандайка

Межениновского сельского   поселения


	питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Население 

(НДС не предусмотрен)*
	2016
	  47,31
	  49,20

	
	
	
	2017
	  49,20
	  51,71

	
	
	
	2018
	  51,71
	  54,14

	
	
	Прочие потребители
(НДС не предусмотрен)*
	2016
	  47,31
	  49,20

	
	
	
	2017
	  49,20
	  51,71

	
	
	
	2018
	  51,71
	  54,14

	* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.
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