## Форма №3-ИП изм
Приложение 3 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.11.2015 № 1-35/9(455)
Форма № 3-ИП ТС изм
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы
ОАО «Тепловые сети»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения
|  |  |  | Утвержденный период | в том числе по годам реализации
|  |  | 2014 | (по итогам реализации программы) | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | -
|  | т.у.т./м3 <*> | - | - | - | - | -
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | -
4. | Износ наружной тепловой сети централизованной системы теплоснабжения г. Северск | % | 78.7 | 77.8 | 76.9 | 76.1 | 77.3
4.1 | Износ наружной теплосети от ТК 20/44 до ИТП ж/д по адресу Первомайская, 29 (инв. № 1010302663), дата ввода в эксплуатацию 1953г.; | % | 100 | 20 | 20 | 20 | 20
4.2 | Износ наружной теплосети от ТК 22/44 до ИТП ж/д по адресу Ленина, 2 (инв. № 1010302636), дата ввода в эксплуатацию 1953г.; | % | 100 | 20 | 20 | 20 | 20
4.3 | Износ теплосети от кол.7/32 до кол.15 базы УРСа и ввод на здание КГБ, ул.Калинина, 27, сооружение № 1тм (инв.№ 10103406), от ТК 14м до ТК 3, Антарес , дата ввода в эксплуатацию 1961г.; | % | 100 | 20 | 20 | 20 | 20
4.4 | Износ Южной тепломагистрали от кол. 26 до т."А", пр.Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379), (от ТК12 до ТК13), дата ввода в эксплуатацию 1963г.; | % | 100 | 20 | 20 | 20 | 20
4.5 | Износ теплосеть кв.49,50,51,52 и севеpная часть кв.53,54, 49 квартал, соружение № 3т с (инв. № 10103382), т/с от ТК 3М до ТК 1/51, (от ул. Лесная,7а до ул.Первомайская, 3), дата ввода в эксплуатацию 1961г.; | % | 100 | 20 | 20 | 20 | 20
4.6 | Износ 1-ой Южной тепломагистрали от точки 6 до уз."Б" ( обратный трубопровод) (инв. № 10103377) , дата ввода в эксплуатацию 1961г.; | % | 100 | 20 | 20 | 20 | 20
4.7 | Износ 1-ой Южной тепломагистрали на участке от ТЭЦ до Т-6 в районе ЮПС ( 2 очередь строительства) (инв № 69:541 : 3000:00:13297), дата ввода в эксплуатацию 1968г.; | % | 100 | 20 | 100 | 60 | 20
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения г. Северск | Гкал /год | 282184 | 303219.6575 | 303638.4289 | 303144.8807 | 303219.6575
|  | % от отпуска тепловой энергии | 17.67 | 19.0888 | 19.1151 | 19.0841 | 19.0888
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения г. Северск | тонн в год для воды <**> | нет данных | 843350.8404 | 829588.2504 | 836465.0454 | 843350.8404
|  | куб. м для пара <***> | - | - | - | - | -
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | -
Примечание:
Плановые значения вышеуказанных показателей рассчитаны с учетом выполнения мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также возможности проводить работы по реконструкции и модернизации тепловых сетей только в летний период.
Note on B23: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B24: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B25: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B26: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B27: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B28: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>