## Форма №4- ИП изм
Приложение 4 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.11.2015 № 1-35/9(455)
Форма № 4-ИП ТС изм
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения ОАО «Тепловые сети»
(наименование регулируемой организации)
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии (Гкал/м2), теплоносителя (%) к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь тепловой энергии (Гкал), теплоносителя (м3) при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение (нормативное значение на 2015 г.) | Плановое значение |  |  | Текущее значение (нормативное значение на 2015 г.) | Плановое значение
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Сети теплоснабжения г.Северск
2 | Тепловые сети система централизованного теплоснабжения г.Северска (тепловая энергия), в т.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8295 | 2.7865 | 2.7682 | 2.7635 | 304631.4 | 303638.4289 | 303144.8807 | 303219.6575
2.1 | Наружная теплосеть от ТК 20/44 до ИТП ж/д по адресу Первомайская, 29 (инв. № 1010302663) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9236 | 3.7304 | 2.5373 | 2.5373 | 8.4193 | 6.379 | 4.3388 | 4.3388
2.2 | Наружная теплосеть от ТК 22/44 до ИТП ж/д по адресу Ленина, 2 (инв. № 1010302636) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9236 | 3.7304 | 2.5373 | 2.5373 | 14.5934 | 11.057 | 7.5205 | 7.5205
2.3 | Теплосеть от кол.7/32 до кол.15 базы УРСа и ввод на здание КГБ, ул.Калинина, 27, сооружение № 1тм (инв.№ 10103406), от ТК 14м до ТК 3, Антарес | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6276 | 2.0424 | 1.4572 | 1.4572 | 425.8284 | 330.9907 | 236.153 | 236.153
2.4 | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр.Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379), (от ТК12 до ТК13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.392 | 1.9375 | 1.4829 | 1.4829 | 491.8051 | 398.3474 | 304.8896 | 304.8896
2.5 | Теплосеть кв.49,50,51,52 и севеpная часть кв.53,54, 49 квартал, соружение № 3тс(инв. № 10103382), т/с от ТК 3М до ТК 1/51, (от ул. Лесная,7а до ул.Первомайская, 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4458 | 1.9292 | 1.4125 | 1.4125 | 277.4141 | 218.8143 | 160.2145 | 160.2145
2.6 | 1-ая Южная тепломагистраль от точки 6 до уз."Б" ( обратный трубопровод) (инв. № 10103377) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3973 | 2.0001 | 1.6028 | 1.6028 | 1906.0762 | 1590.2233 | 1274.3705 | 1274.3705 | 0
2.7 | 1-ая Южная тепломагистраль на участке от ТЭЦ до Т-6 в районе ЮПС ( 2 очередь строительства) (инв № 69:541 : 3000:00:13297), дата ввода в эксплуатацию 1968г.; | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5683 | 2.5683 | 2.3377 | 2.1072 | 4721.8124 | 4721.8124 | 5100.9457 | 5290.5123
3 | Тепловые сети система централизованного теплоснабжения г.Северска (теплоноситель), в т.ч | [12 empty] | 2127.4 | 2127.0152 | 2125.617 | 2123.6368 | 827197.3 | 829588.2504 | 836465.0454 | 843350.8404
3.1 | Наружная теплосеть от ТК 20/44 до ИТП ж/д по адресу Первомайская, 29 (инв. № 1010302663), дата ввода в эксплуатацию 1953г.; | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2032
3.2 | Наружная теплосеть от ТК 22/44 до ИТП ж/д по адресу Ленина, 2 (инв. № 1010302636) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 1.9296 | 1.9296 | 1.9296 | 1.9296
3.3 | Теплосеть от кол.7/32 до кол.15 базы УРСа и ввод на здание КГБ, ул.Калинина, 27, сооружение № 1тм (инв.№ 10103406), от ТК 14м до ТК 3, Антарес | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 489.7126 | 489.7126 | 489.7126 | 489.7126
3.4 | Южная тепломагистраль от кол. 26 до т."А", пр.Коммунистический, 62, сооружение № 418тм (инв. № 10103379), (от ТК12 до ТК13) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 1603.8989 | 1603.8989 | 1603.8989 | 1603.8989
3.5 | Теплосеть кв.49,50,51,52 и севеpная часть кв.53,54, 49 квартал, соружение № 3тс(инв. № 10103382), т/с от ТК 3М до ТК 1/51, (от ул. Лесная,7а до ул.Первомайская, 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 516.5144 | 516.5144 | 516.5144 | 516.5144
3.6 | 1-ая Южная тепломагистраль от точки 6 до уз."Б" ( обратный трубопровод) (инв. № 10103377) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 2005.375 | 6239.14 | 6239.14 | 6239.14 | 6239.14
3.7 | 1-ая Южная тепломагистраль на участке от ТЭЦ до Т6 в районе ЮПС | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1966.75 | 1966.75 | 1969.8936 | 1969.89 | 16732.4796 | 30502.4754 | 37387.4733 | 44272.47
Note on B16: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B17: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B18: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B19: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B20: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B21: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B24: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B25: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B26: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B27: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B28: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>
Note on B29: на <Наименование локальной сметы> <Наименование объекта>